## MATRIZ CON
PRESUPUESTO GENERAL PARQUES DEL VALLE
CLASIFICACIÓN | ÍTEM DE PAGO | DESCRIPCION | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
PATINODROMO | A | ADECUACION PATINODROMO LA UNION
PATINODROMO | 1 | LOSA CENTRAL PATIDRONOMO
PATINODROMO | 1.1 | PRELIMINARES
PATINODROMO | 1,1,1 | LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQUITECTON. | M2 | 1351 | 5503.14 | 7434742
PATINODROMO | 1,1,2 | CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M-BORD | ML | 174 | 11403.492 | 1984208
PATINODROMO | 1,1,3 | CAMPAMENTO TABLA 18 M2 | UND | 1 | 3204661.86 | 3204662
PATINODROMO | 1.2 | MOVIMIENTOS DE TIERRA
PATINODROMO | 1,2,1 | EXCAVACION TIERRA A MANO | M3 | 839.22 | 27462.612 | 23047173
PATINODROMO | 1,2,2 | SUB-BASE COMP.MAT.SELECC. TIPO INV SIN T | M3 | 195.45 | 114330.696 | 22345935
PATINODROMO | 1,2,3 | RELLENO COMP.MAT.SELECC.SIN TRANSP (ROCA MUERTA) | M3 | 396.12 | 69488.4 | 27525745
PATINODROMO | 1,2,4 | GEOMALLA FIBRA DE VIDRIO | M2 | 1303 | 10628.976 | 13849556
PATINODROMO | 1,2,5 | GEOTEXTIL TEJIDO 2100 | M2 | 1303 | 10759.8 | 14020019
PATINODROMO | 1,2,6 | CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95 URBANA | M2 | 1303 | 5481.336 | 7142181
PATINODROMO | 1,2,7 | CONFIGURACION-NIVELACION TERRENO | M2 | 1303 | 1437.168 | 1872630
PATINODROMO | 1,2,8 | ACARREO MATERIAL PETREO Y/O SOBRANTES DE OBRA, VOLUMEN COMPACTADO | M3K | 140849.95 | 1598.328 | 225124419
PATINODROMO | 1,2,9 | TRASIEGO MANUAL | M3 | 1894.57 | 10328.46 | 19567990
PATINODROMO | 1,2,10 | CARGUE MATERIAL MANUAL | M3 | 2733.79 | 8567.076 | 23420587
PATINODROMO | 1.3 | PISOS
PATINODROMO | 1,3,1 | LOSA MACIZA CONCRETO SOBRE PISO 4000PSI | M3 | 195.45 | 683730.78 | 133635181
PATINODROMO | 1,3,2 | MALLA ELECTROSOLDADA | KLS | 5819.2 | 7816.26 | 45484380
PATINODROMO | 1,3,3 | ACERO PASADORES | KLS | 1260.25 | 6597.132 | 8314036
PATINODROMO | 1,3,4 | CORTADORA DE PAVIMENTO DE 4 A 7 CM | ML | 1060 | 6973.488 | 7391897
PATINODROMO | 1,3,5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE YUMBOLON JUNTAS 1/2" | ML | 1060 | 4029 | 4270740
PATINODROMO | 1,3,6 | SELLANTE ELASTOMERICO-POLIURETANO | ML | 1060 | 69560.448 | 73734075
PATINODROMO | 1,3,7 | ALLANADO MECANICO ESMALTADO GRIS-NEGRO | M2 | 1303 | 35220.096 | 45891785
PATINODROMO | 1,3,8 | LINEA DE DEMARCACION ACRILICA A=12CM | ML | 174 | 4550.4 | 791770
PATINODROMO | 1,3,9 | REVESTIMIENTO SINTÉTICO EN PINTURA SISTEMA DE CUATRO (4) CAPAS, INICIANDO CON UNA BASE PRIMER Y TRES (3) DE PINTURA. PINTURA BASE ACRÍLICA Y CUARZO DE ALTA CALIDAD, RESINA FLEXIBLE DE POLIURETANO CON PROPIEDADES DE SOLIDOS TOTALES (48%-50%), FORMACION DE PELICULA (4.0H-6.0H), VISCOSIDAD (20CP-80CP) DE LA MEJOR CALIDAD. | M2 | 1303 | 136651.356 | 178056717
PATINODROMO | 2 | OBRAS HIDRAULICAS
PATINODROMO | 2.1 | CANAL CONCRETO
PATINODROMO | 2,1,1 | CANAL CONCRETO PISO 3000 PSI | M3 | 11.31 | 1101076.404 | 12453174
PATINODROMO | 2,1,2 | TAPA CANAL CONCRETO PERFORADA PREF. ESP:8CM (0.6 X 0.34) | UND | 290 | 53765.82 | 15592088
PATINODROMO | 2.2 | RECAMARAS Y SUMIDEROS
PATINODROMO | 2,2,1 | SUMIDERO DOBLE TIPO B | UND | 3 | 967241.556 | 2901725
PATINODROMO | 2,2,2 | CAMARA INSPECCION TIPO B H=0.00-1.50 MTS | UND | 2 | 1842997.32 | 3685995
PATINODROMO | 2,2,3 | TUBERIA PVC NOVAFORT 10" | ML | 43.44 | 119934.324 | 5209947
PATINODROMO | 3 | LIMPIEZA GENERAL
PATINODROMO | 3.1 | LIMPIEZA DESMONTE ASEO | M2 | 1351 | 3602.4 | 4866842
PATINODROMO | 4 | INSTALACIONES ELECTRICAS
PATINODROMO | 4.1 | ALIMENTADOR ELECTRICO
PATINODROMO | 4,1,1 | CONECTOR SUMERGIBLE | UND | 4 | 119384.484 | 477538
PATINODROMO | 4,1,2 | CABLE COBRE HF-ZH# 6 | ML | 100 | 13069.128 | 1306913
PATINODROMO | 4,1,3 | CABLE COBRE HF-ZH# 4 | ML | 400 | 24192.012 | 9676805
PATINODROMO | 4,1,4 | CURVA PVC 1-1/2V | ML | 2 | 20805.756 | 41612
PATINODROMO | 4,1,5 | TUBO PVC 1-1/2" | ML | 198 | 34698.696 | 6870342
PATINODROMO | 4.2 | TABLEROS DE CONTROL
PATINODROMO | 4,2,1 | TABLERO DE CONTROL GENERAL Y PROTECCIONES | UND | 1 | 10773516.8165 | 10773517
PATINODROMO | 4.3 | SALIDAS ELECTRICAS
PATINODROMO | 4,3,1 | SAL LAMP EMT # 10 | UND | 84 | 281207.136 | 23621399
PATINODROMO | 4,3,2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO EMT DE 3/4 A ALTURA DE 6M | UND | 190 | 88829.496 | 16877604
PATINODROMO | 4,3,3 | CABLE COBRE HF-ZH# 10 | ML | 4506.84 | 6163.896 | 27779693
PATINODROMO | 4,3,4 | CAJA DE PASO 2X4 EMT | UND | 20 | 193702.944 | 3874059
PATINODROMO | 4,3,5 | CABLE COBRE HF-ZH# 12 | ML | 100 | 4505.844 | 450584
PATINODROMO | 4.4 | ILUMINACION
PATINODROMO | 4,4,1 | LED HIGH BAY 150W O SIMILAR | UND | 100 | 511888.716 | 51188872
PATINODROMO | 4,4,2 | BATERIAS DE RESPALDO DE LUMIANRIAS LED HIGH BAY 150 | UND | 50 | 2637278.172 | 131863909
PATINODROMO | 4.5 | OBRA CIVIL
PATINODROMO | 4,5,1 | EXCAVACION TIERRA A MANO | M3 | 75.79 | 27462.612 | 2081391
PATINODROMO | 4,5,2 | MURETE PARA CONTADOR Y CAJA CON REJA | UND | 1 | 693424.08 | 693424
PATINODROMO | 4,5,3 | CAJA ELECTRICA 0,8 X 0,8 X 1 MT | UND | 3 | 559470.732 | 1678412
PATINODROMO | 4,5,4 | TAPA CAJA MARCO ANGULO 71X71 - 80X80 | UND | 3 | 267625.14 | 802875
PATINODROMO | 4.6 | APANTALLAMIENTO Y SISTEMA DE PUESTA A TIERRA
PATINODROMO | 4,6,1 | CABLE COBRE DESNUDO #2/0 | ML | 450 | 58818.66 | 26468397
PATINODROMO | 4,6,2 | VARILLA CU-CU 9/16X 2.40 M. | UND | 12 | 396845.124 | 4762141
PATINODROMO | 4,6,3 | SOLDADURA TERMOWELD X115 GRM | UND | 24 | 103692.24 | 2488614
PATINODROMO | 4,6,4 | ALAMBRON PARA APANTALLAMIENTO | ML | 710 | 29047.668 | 20623844
PATINODROMO | 4,6,5 | SOPORTE PARA ALAMBRON | UND | 420 | 13003.716 | 5461561
PATINODROMO | 4,6,6 | CABLE COBRE HF-ZH# 2 | ML | 100 | 29850.624 | 2985062
PATINODROMO | 4,6,7 | TAPA METALICA DE REGISTRO 20X20CM. | UND | 3 | 109558.464 | 328675
PATINODROMO | 4,6,8 | PARARRAYO 1m O SIMILAR | UND | 18 | 358164.6763 | 6446964
PATINODROMO | 4,6,9 | MOLDE SOLDADURA CABLE-CABLE (1/0 A 4/0) | UND | 6 | 286863.852 | 1721183
PATINODROMO | 4,6,10 | MOLDE SOLDADURA VARILLA-CABLE | UND | 5 | 296613.084 | 1483065
PATINODROMO | 5 | INCREMENTO POR DISTANCIA
PATINODROMO | 5.1 | INCREMENTO POR DISTANCIA | % | 2% | 1295648655.468 | 25912973
C.S LA VICTORIA | B | CANCHA SINTETICA PARQUE LOS LANZEROS LA VICTORIA
C.S LA VICTORIA | 1 | CANCHA SINTETICA
C.S LA VICTORIA | 1.1 | PRELIMINARES
C.S LA VICTORIA | 1,1,1 | LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQUITECTON. | M2 | 1756.26 | 5503.14 | 9664945
C.S LA VICTORIA | 1,1,2 | CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M-BORD | ML | 178.3 | 11403.492 | 2033243
C.S LA VICTORIA | 1,1,3 | CAMPAMENTO TABLA 18 M2 | UND | 1 | 3204661.86 | 3204662
C.S LA VICTORIA | 1,1,4 | DESINSTALACION DE MALLA NYLON (INCLUYE ANDAMIOS) | M2 | 1147 | 19200.792 | 22023308
C.S LA VICTORIA | 1,1,5 | DESINSTALACION DE GRAMA Y TAPETE DE CANCHA SINTETICA DE FUTBOL EXISTENTE | M2 | 459 | 10242.192 | 4701166
C.S LA VICTORIA | 1,1,6 | DESMONTE POSTE METALICO | UND | 16 | 186090.504 | 2977448
C.S LA VICTORIA | 1,1,7 | DESMONTE PORTERIA DE FUTBOL | UND | 2 | 15370.872 | 30742
C.S LA VICTORIA | 1,1,8 | DEMOLICION CANAL PISO | ML | 54 | 60925.116 | 3289956
C.S LA VICTORIA | 1,1,9 | CARGUE MATERIAL A MAQUINA | M3 | 173.17 | 5493.66 | 951337
C.S LA VICTORIA | 1,1,10 | ACARREO MATERIAL PETREO Y/O SOBRANTES DE OBRA, VOLUMEN COMPACTADO | M3K | 13351.41 | 1598.328 | 21339932
C.S LA VICTORIA | 1.2 | MOVIMIENTOS DE TIERRA
C.S LA VICTORIA | 1,2,1 | EXCAVACION TIERRA A MANO | M3 | 401.06 | 27462.612 | 11014155
C.S LA VICTORIA | 1,2,2 | RELLENO GRAVA TRITURA-POLVILLO [S.COM] | M3 | 61.65 | 99984.612 | 6164051
C.S LA VICTORIA | 1,2,3 | RELLENO COMP.MAT.SELECC.SIN TRANSP (ROCA MUERTA) | M3 | 194.08 | 69488.4 | 13486309
C.S LA VICTORIA | 1,2,4 | SUB-BASE COMP.MAT.SELECC. TIPO INV SIN T | M3 | 91.8 | 114330.696 | 10495558
C.S LA VICTORIA | 1,2,5 | GEOTEXTIL TEJIDO 2100 | M2 | 516.2 | 10759.8 | 5554209
C.S LA VICTORIA | 1,2,6 | GEOCELDA 356 X 120 MM | M2 | 516.2 | 38966.592 | 20114555
C.S LA VICTORIA | 1,2,7 | GEOTEXTIL NO TEJIDO 2000 | M2 | 516.2 | 10586.316 | 5464656
C.S LA VICTORIA | 1,2,8 | CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95 URBANA | M2 | 459 | 5481.336 | 2515933
C.S LA VICTORIA | 1,2,9 | CONFIGURACION-NIVELACION TERRENO | M2 | 712.55 | 1437.168 | 1024054
C.S LA VICTORIA | 1,2,10 | ACARREO MATERIALES DESDE O HACIA LA OBRA <= 10 KM. | M3 | 814.63 | 24932.4 | 20310681
C.S LA VICTORIA | 1,2,11 | CARGUE DE SALDO EN SITIO( MANUAL) | M3 | 860.11 | 10328.46 | 8883612
C.S LA VICTORIA | 1,2,12 | CARGUE MATERIAL A MAQUINA | M3 | 435.5 | 5493.66 | 2392489
C.S LA VICTORIA | 1,2,13 | ACARREO MATERIAL PETREO Y/O SOBRANTES DE OBRA, VOLUMEN COMPACTADO | M3K | 14023.1 | 1598.328 | 22413513
C.S LA VICTORIA | 1.3 | CANCHA
C.S LA VICTORIA | 1,3,1 | SUMINSTRO E INSTALACION DE GRAMA SINTETICA XP11.000 HIBRIDA, FIBRILADO TENCATE THIOLON, 100% ESTABILIZADO CON PROTECCIÓN UV CONTRA RAYOS ULTRAVIOLETA - VERDE | M2 | 459 | 144570 | 66357630
C.S LA VICTORIA | 1,3,2 | IMPRIMACION | M2 | 459 | 3422.28 | 1570827
C.S LA VICTORIA | 1,3,3 | PORTERIA FUTBOL TIPO 5 | JGO | 1 | 5404713.9 | 5404714
C.S LA VICTORIA | 1,3,4 | CANAL CONCRETO PISO 3000 PSI | M3 | 5.94 | 1101076.404 | 6540394
C.S LA VICTORIA | 1,3,5 | TAPA CANAL CONCRETO PERFORADA PREF. ESP:8CM (0.6 X 0.34) | UND | 90 | 53765.82 | 4838924
C.S LA VICTORIA | 1,3,6 | CERRAMIENTO PERIMETRAL Y CUBIERTA (TECHO) EN MALLA DE NYLON TRATADA # 90, OJO 10X10, COLOR NEGRO TEXTURIZADO, ALTURA 7,0 M. INCLUYE: GUAYA ENCAUCHETADA INFERIOR, GUAYA ENCAUCHETADA CENTRAL Y GUAYA ENCAUCHETADA SUPERIRO, GRILLETES, TENSORES, RETENIDAS Y VIENTOS. | M2 | 1319 | 27492 | 36261948
C.S LA VICTORIA | 1,3,7 | ACERO ESTRUCTURAL (POSTES METÁLICOS) | KLS | 2625.92 | 18429.12 | 48393395
C.S LA VICTORIA | 1,3,8 | NAVE PUERTA TUBO C.13 MALLA(2x1.01-1.5) | UND | 2 | 1034812.152 | 2069624
C.S LA VICTORIA | 2 | CERRAMIENTOS PERIMETRALES
C.S LA VICTORIA | 2.1 | DESMONTE MALLA ESLABONADA H=2.0 MT | ML | 105.26 | 7137.492 | 751292
C.S LA VICTORIA | 2.2 | POSTE TUBO GALV. 2" X3.0MM C.11 | ML | 173.26 | 53170.476 | 9212317
C.S LA VICTORIA | 2.3 | MALLA ESLABONADA GALV # 10 ROMBO 1,1/2" | M2 | 206.8 | 50685.768 | 10481817
C.S LA VICTORIA | 2.4 | CONCERTINA DOBLE 60CM A.INOX-ACCESORIOS | ML | 103.4 | 124573.836 | 12880935
C.S LA VICTORIA | 3 | ANDENES E INGRESO A CANCHA SINTETICA
C.S LA VICTORIA | 3.1 | DEMOLICION SARDINEL TRAPEZOIDAL CONCRETO | ML | 121.5 | 6426.492 | 780819
C.S LA VICTORIA | 3.2 | DEMOLICION ANDEN E=0.10 | M2 | 73.93 | 5709.804 | 422126
C.S LA VICTORIA | 3.3 | DESMONTE RETIRO ADOQUIN PREFABRICADO | M2 | 271.47 | 6652.116 | 1805850
C.S LA VICTORIA | 3.4 | CARGUE MATERIAL A MAQUINA | M3 | 52.36 | 5493.66 | 287648
C.S LA VICTORIA | 3.5 | ACARREO MATERIAL PETREO Y/O SOBRANTES DE OBRA, VOLUMEN COMPACTADO | M3K | 1685.87 | 1598.328 | 2694573
C.S LA VICTORIA | 3.6 | CORDON CONCRETO 3100 PSI (10X20-25CM) | ML | 679.05 | 46338.24 | 31465982
C.S LA VICTORIA | 3.7 | ADOQUIN CONCRETO PEATONAL CRUZ | M2 | 271.47 | 91752.18 | 24907964
C.S LA VICTORIA | 3.8 | ANDEN CONCRETO 10CM 3000 PSI | M2 | 89.7 | 79946.736 | 7171222
C.S LA VICTORIA | 3.9 | MALLA ELECTROSOLDADA | KLS | 206.12 | 7816.26 | 1611088
C.S LA VICTORIA | 3.1 | PLANTA ORNAMELTAL PEQUENA H= 20- 40CM | UND | 250 | 30366.336 | 7591584
C.S LA VICTORIA | 3.11 | PRADO TRENZA | M2 | 850.15 | 13147.812 | 11177612
C.S LA VICTORIA | 4 | ELECTRICO
C.S LA VICTORIA | 4.1 | ACOMETIDA ELECTRICA 2F(2# 8+1#10) 1" | ML | 4 | 32198.82 | 128795
C.S LA VICTORIA | 4.2 | ACOMETIDA ELECTRICA 2F(2# 8+1#10) 1" EMT | ML | 12 | 53754.444 | 645053
C.S LA VICTORIA | 4.3 | CAPACETE GALV 1" | UND | 1 | 36030.636 | 36031
C.S LA VICTORIA | 4.4 | HEBILLA PARA CINTA BANDIT DE 1/2 | UND | 3 | 4979.844 | 14940
C.S LA VICTORIA | 4.5 | CINTA BANDIT DE 1/2" | ML | 4 | 5799.864 | 23199
C.S LA VICTORIA | 4.6 | CAJA CONTADOR 3F POLICARB C/PORTABREAKER | UND | 1 | 217797.312 | 217797
C.S LA VICTORIA | 4.7 | CABLE COBRE HF-ZH# 8 | ML | 40 | 9478.104 | 379124
C.S LA VICTORIA | 4.8 | TABLERO DE CONTROL Y PROTECCION | UND | 1 | 5717438.6524 | 5717439
C.S LA VICTORIA | 4.9 | CABLE COBRE HF-ZH# 10 | ML | 1000 | 6163.896 | 6163896
C.S LA VICTORIA | 4.1 | CABLE COBRE HF-ZH# 12 | ML | 300 | 4505.844 | 1351753
C.S LA VICTORIA | 4.11 | TUBO PVC 1" | ML | 74 | 29576.652 | 2188672
C.S LA VICTORIA | 4.12 | CURVA PVC 1" | UND | 8 | 15094.056 | 120752
C.S LA VICTORIA | 4.13 | TUBO PVC 1-1/4" | ML | 256 | 38212.932 | 9782511
C.S LA VICTORIA | 4.14 | PROYECTOR LED 200-240w SEGUN DISEÑO O SIMILAR | UND | 8 | 1659477.792 | 13275822
C.S LA VICTORIA | 4.15 | CABLE COBRE DESNUDO #2/0 | ML | 155 | 58818.66 | 9116892
C.S LA VICTORIA | 4.16 | MOLDE SOLDADURA VARILLA-CABLE | UND | 2 | 296613.084 | 593226
C.S LA VICTORIA | 4.17 | MOLDE SOLDADURA CABLE-CABLE (1/0 A 4/0) | UND | 2 | 286863.852 | 573728
C.S LA VICTORIA | 4.18 | SOLDADURA TERMOWELD X115 GRM | UND | 22 | 103692.24 | 2281229
C.S LA VICTORIA | 4.19 | VARILLA CU-CU 9/16X 2.40 M. | UND | 5 | 396845.124 | 1984226
C.S LA VICTORIA | 4,20 | CABLE COBRE HF-ZH# 2 | ML | 100 | 29850.624 | 2985062
C.S LA VICTORIA | 4.21 | PARARRAYOS FRANKLIN BLUNT 5 PUNTAS | UND | 4 | 414021.936 | 1656088
C.S LA VICTORIA | 4.22 | MURETE PARA CONTADOR Y CAJA CON REJA | UND | 1 | 693424.08 | 693424
C.S LA VICTORIA | 4.23 | CAJA ELECTRICA 0,8 X 0,8 X 1 MT | UND | 6 | 559470.732 | 3356824
C.S LA VICTORIA | 4.24 | TAPA CAJA MARCO ANGULO 71X71 - 80X80 | UND | 6 | 267625.14 | 1605751
C.S LA VICTORIA | 4.25 | EXCAVACION TIERRA A MANO | M3 | 22 | 27462.612 | 604177
C.S LA VICTORIA | 4.26 | RELLENO MATERIAL SITIO MANUAL | M3 | 22 | 13300.44 | 292610
C.S LA VICTORIA | 5 | LIMPIEZA
C.S LA VICTORIA | 5.1 | LIMPIEZA DESMONTE ASEO | M2 | 1756.26 | 3602.4 | 6326751
C.S LA VICTORIA | 6
C.S LA VICTORIA | 6.1 | INCREMENTO POR DISTANCIA | % | 2% | 566846573.004 | 11336931
C.S LA GINEBRA | D | CANCHA SINTETICA GINEBRA
C.S LA GINEBRA | 1 | CANCHA SINTETICA
C.S LA GINEBRA | 1.1 | PRELIMINARES
C.S LA GINEBRA | 1,1,1 | LOCALIZACION-REPLANTEO C.MULTIPLE-PISTAS | M2 | 873.26 | 1984.164 | 1732691
C.S LA GINEBRA | 1,1,2 | CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M-SINB | ML | 120.99 | 15791.784 | 1910648
C.S LA GINEBRA | 1,1,3 | DEMOL.PAVIMENTO CONCRETO E=20CM | M2 | 214.42 | 26590.452 | 5701525
C.S LA GINEBRA | 1,1,4 | CARGUE MATERIAL A MAQUINA | M3 | 45.03 | 5493.66 | 247380
C.S LA GINEBRA | 1,1,5 | ACARREO MATERIAL PETREO Y/O SOBRANTES DE OBRA, VOLUMEN COMPACTADO | M3K | 1832.73 | 1598.328 | 2929304
C.S LA GINEBRA | 1.2 | EXCAVACIONES Y RELLENOS
C.S LA GINEBRA | 1,2,1 | DESCAPOTE MAQUINA | M2 | 212.24 | 574.488 | 121929
C.S LA GINEBRA | 1,2,2 | EXCAVACION A MAQUINA(CAJEO) [SR] | M3 | 144.32 | 6763.98 | 976178
C.S LA GINEBRA | 1,2,3 | CARGUE MATERIAL A MAQUINA | M3 | 158.75 | 5493.66 | 872119
C.S LA GINEBRA | 1,2,4 | ACARREO MATERIAL PETREO Y/O SOBRANTES DE OBRA, VOLUMEN COMPACTADO | M3K | 6461.13 | 1598.328 | 10327005
C.S LA GINEBRA | 1,2,5 | CONFIGURACION-NIVELACION TERRENO | M2 | 212.24 | 1437.168 | 305025
C.S LA GINEBRA | 1,2,6 | RELLENO GRAVA TRITURA-POLVILLO [S.COM] | M3 | 21.23 | 99984.612 | 2122673
C.S LA GINEBRA | 1,2,7 | GEOTEXTIL TEJIDO 2100 | M2 | 212.24 | 10759.8 | 2283660
C.S LA GINEBRA | 1,2,8 | SUB-BASE COMP.MAT.SELECC. TIPO INV SIN T | M3 | 31.84 | 114330.696 | 3640289
C.S LA GINEBRA | 1,2,9 | RELLENO COMP.MAT.SELECC.SIN TRANSP (ROCA MUERTA) | M3 | 63.67 | 69488.4 | 4424326
C.S LA GINEBRA | 1,2,10 | GEOCELDA 356 X 120 MM | M2 | 212.24 | 38966.592 | 8270269
C.S LA GINEBRA | 1,2,11 | GEOTEXTIL NO TEJIDO 2000 | M2 | 212.24 | 10586.316 | 2246840
C.S LA GINEBRA | 1,2,12 | ACARREO MATERIAL PETREO.VOL.COMPACT | M3K | 4284.36 | 1598.328 | 6847813
C.S LA GINEBRA | 1.3 | PISOS
C.S LA GINEBRA | 1,3,1 | IMPRIMACION | M2 | 873.23 | 3422.28 | 2988438
C.S LA GINEBRA | 1,3,2 | CARPETA ASFALTICA [ST] | M3 | 22.18 | 1060361.7 | 23518823
C.S LA GINEBRA | 1,3,3 | GEOMALLA FIBRA DE VIDRIO | M2 | 873.23 | 10628.976 | 9281541
C.S LA GINEBRA | 1,3,4 | SUMINSTRO E INSTALACION DE GRAMA SINTETICA XP11.000 HIBRIDA, FIBRILADO TENCATE THIOLON, 100% ESTABILIZADO CON PROTECCIÓN UV CONTRA RAYOS ULTRAVIOLETA - VERDE | M2 | 873.23 | 144570 | 126242861
C.S LA GINEBRA | 1,3,5 | CORDÓN EN CONCRETO 3100 PSI | M3 | 3.44 | 840286.344 | 2890585
C.S LA GINEBRA | 1,3,6 | ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa | KLS | 351.52 | 6597.132 | 2319024
C.S LA GINEBRA | 1,3,7 | ACARREO ASFALTO VOLUMEN COMPCTADO | M3K | 743.03 | 1545.24 | 1148160
C.S LA GINEBRA | 1,3,8 | TRANSPORTE DE EQUIPO > 50 KM | T/K | 1370.15 | 690.144 | 945601
C.S LA GINEBRA | 1.4 | DOTACION
C.S LA GINEBRA | 1,4,1 | PORTERIA MICROFUTBOL TIPO 2 FIJA | JGO | 1 | 2340491.604 | 2340492
C.S LA GINEBRA | 1,4,2 | EXCAVACION TIERRA A MANO | M3 | 1.2 | 27462.612 | 32955
C.S LA GINEBRA | 1,4,3 | CARGUE MATERIAL A MAQUINA | M3 | 1.26 | 5493.66 | 6922
C.S LA GINEBRA | 1,4,4 | ACARREO MATERIAL PETREO Y/O SOBRANTES DE OBRA, VOLUMEN COMPACTADO | M3K | 51.29 | 1598.328 | 81978
C.S LA GINEBRA | 1,4,5 | DADO CONCRETO 3000 PSI INC. FORMALETA | M3 | 1.2 | 553890.804 | 664669
C.S LA GINEBRA | 1,4,6 | ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa | KLS | 83.33 | 6597.132 | 549739
C.S LA GINEBRA | 1.5 | CERRAMIENTO
C.S LA GINEBRA | 1,5,1 | EXCAVACION A MAQUINA(CAJEO) | M3 | 7.99 | 6763.98 | 54044
C.S LA GINEBRA | 1,5,2 | RETIRO DE SALDOS EN SITIO | M3 | 8 | 10328.46 | 82628
C.S LA GINEBRA | 1,5,3 | ACARREO MATERIAL PETREO Y/O SOBRANTES DE OBRA, VOLUMEN COMPACTADO | M3K | 325.6 | 1598.328 | 520416
C.S LA GINEBRA | 1,5,4 | DADO CONCRETO 3000 PSI INC. FORMALETA | M3 | 7.99 | 553890.804 | 4425588
C.S LA GINEBRA | 1,5,5 | ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa | KLS | 354.45 | 6597.132 | 2338353
C.S LA GINEBRA | 1,5,6 | ACERO ESTRUCTURAL (POSTES METÁLICOS) | KLS | 1193.6 | 18429.12 | 21996998
C.S LA GINEBRA | 1,5,7 | CERRAMIENTO PERIMETRAL Y CUBIERTA (TECHO) EN MALLA DE NYLON TRATADA # 90, OJO 10X10, COLOR NEGRO TEXTURIZADO, ALTURA 7,0 M. INCLUYE: GUAYA ENCAUCHETADA INFERIOR, GUAYA ENCAUCHETADA CENTRAL Y GUAYA ENCAUCHETADA SUPERIRO, GRILLETES, TENSORES, RETENIDAS Y VIENTOS. | M2 | 1738.53 | 27492 | 47795667
C.S LA GINEBRA | 1,5,8 | NAVE PUERTA TUBO ACUE MALLA(2x0.60-1.0) | UND | 2 | 733219.224 | 1466438
C.S LA GINEBRA | 2 | ANDENES Y URBANISMO
C.S LA GINEBRA | 2.1 | PRELIMINARES
C.S LA GINEBRA | 2,1,1 | LOCALIZACION-REPLANTEO VIAS NO URBANAS | M2 | 286.73 | 2663.88 | 763814
C.S LA GINEBRA | 2,1,2 | DEMOLICION ANDEN E=0,10 | M2 | 39.38 | 5709.804 | 224852
C.S LA GINEBRA | 2,1,3 | CARGUE MATERIAL A MAQUINA | M3 | 8.27 | 5493.66 | 45433
C.S LA GINEBRA | 2,1,4 | ACARREO MATERIAL PETREO Y/O SOBRANTES DE OBRA, VOLUMEN COMPACTADO | M3K | 336.59 | 1598.328 | 537981
C.S LA GINEBRA | 2.2 | EXCAVACIONES Y RELLENOS
C.S LA GINEBRA | 2,2,1 | DESCAPOTE MAQUINA | M2 | 247.35 | 574.488 | 142100
C.S LA GINEBRA | 2,2,2 | EXCAVACION A MAQUINA(CAJEO) [SR] | M3 | 98.94 | 6763.98 | 669228
C.S LA GINEBRA | 2,2,3 | CARGUE MATERIAL A MAQUINA | M3 | 103.89 | 5493.66 | 570736
C.S LA GINEBRA | 2,2,4 | ACARREO MATERIAL PETREO Y/O SOBRANTES DE OBRA, VOLUMEN COMPACTADO | M3K | 4228.33 | 1598.328 | 6758258
C.S LA GINEBRA | 2,2,5 | CONFIGURACION-NIVELACION TERRENO | M2 | 286.73 | 1437.168 | 412079
C.S LA GINEBRA | 2,2,6 | RELLENO COMP.MAT.SELECC. (ROCAMUERTA) 30CM | M3 | 86.02 | 69488.4 | 5977392
C.S LA GINEBRA | 2,2,7 | GEOTEXTIL TEJIDO TR 3000 | M2 | 286.73 | 10453.596 | 2997360
C.S LA GINEBRA | 2,2,8 | ACARREO MATERIAL PETREO.VOL.COMPACT | M3K | 3156.94 | 1598.328 | 5045826
C.S LA GINEBRA | 2.3 | ANDENES
C.S LA GINEBRA | 2,3,1 | ANDEN CONCRETO 10CM 3000 PSI ACABADO RAYADO | M2 | 286.73 | 95787.816 | 27465240
C.S LA GINEBRA | 2,3,2 | MALLA ELECTROSOLDADA | KLS | 1065.76 | 7816.26 | 8330257
C.S LA GINEBRA | 2,3,3 | CORDÓN EN CONCRETO 3100 PSI | M3 | 7.31 | 840286.344 | 6142493
C.S LA GINEBRA | 2,3,4 | ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa | KLS | 660.62 | 6597.132 | 4358197
C.S LA GINEBRA | 2.4 | MOBILIARIO URBANO
C.S LA GINEBRA | 2,4,1 | EXCAVACION TIERRA A MANO | M3 | 0.05 | 27462.612 | 1373
C.S LA GINEBRA | 2,4,2 | CARGUE MATERIAL A MAQUINA | M3 | 0.05 | 5493.66 | 275
C.S LA GINEBRA | 2,4,3 | ACARREO MATERIAL PETREO Y/O SOBRANTES DE OBRA, VOLUMEN COMPACTADO | M3K | 2.04 | 1598.328 | 3261
C.S LA GINEBRA | 2,4,4 | PEDESTAL CONCRETO 3100 PSI 21.0 MPA | M3 | 0.05 | 885693.648 | 44285
C.S LA GINEBRA | 2,4,5 | ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa | KLS | 27.27 | 6597.132 | 179904
C.S LA GINEBRA | 2,4,6 | CANECA EN ACERO INOX. EMPOTRAR 75LTS PARA PARQUES | UND | 4 | 1180388.928 | 4721556
C.S LA GINEBRA | 2.5 | ZONAS VERDES
C.S LA GINEBRA | 2,5,1 | SUMINISTRO E INSTALACION TIERRA AGRICOLA | M3 | 101.35 | 113205.42 | 11473369
C.S LA GINEBRA | 2,5,2 | PRADO TRENZA | M2 | 620.2 | 13147.812 | 8154273
C.S LA GINEBRA | 3 | RED PLUVIAL
C.S LA GINEBRA | 3.1 | PRELIMINARES
C.S LA GINEBRA | 3,1,1 | LOCALIZACION-REPLANTEO ACUEDUCTO-ALCANTA | ML | 117.4 | 2160.492 | 253642
C.S LA GINEBRA | 3.2 | EXCAVACIONES Y RELLENOS
C.S LA GINEBRA | 3,2,1 | EXCAVACION TIERRA A MANO | M3 | 33.23 | 27462.612 | 912583
C.S LA GINEBRA | 3,2,2 | CARGUE MATERIAL A MAQUINA | M3 | 33.23 | 5493.66 | 182554
C.S LA GINEBRA | 3,2,3 | ACARREO MATERIAL PETREO Y/O SOBRANTES DE OBRA, VOLUMEN COMPACTADO | M3K | 1352.47 | 1598.328 | 2161691
C.S LA GINEBRA | 3,2,4 | RELLENO GRAVA TRITURA-POLVILLO [S.COM] | M3 | 7.25 | 99984.612 | 724888
C.S LA GINEBRA | 3,2,5 | RELLENO MATERIAL SITIO MANUAL | M3 | 1.45 | 13300.44 | 19286
C.S LA GINEBRA | 3,2,6 | RELLENO GRAVA TRITURA-POLVILLO [S.COM] | M3 | 18.75 | 99984.612 | 1874711
C.S LA GINEBRA | 3,2,7 | ACARREO MATERIAL PETREO.VOL.COMPACT | M3K | 153.72 | 1598.328 | 245695
C.S LA GINEBRA | 3.3 | TUBERIAS Y ACCESORIOS
C.S LA GINEBRA | 3,3,1 | CAJA INSPECCION 50x 50 CM [CONCRETO] | UND | 1 | 333836.304 | 333836
C.S LA GINEBRA | 3,3,2 | CAJA INSPECCION 40x 40 CM [CONCRETO] | UND | 1 | 238089.252 | 238089
C.S LA GINEBRA | 3,3,3 | TUB PVC NOVAFORT 8" | ML | 29 | 89466.552 | 2594530
C.S LA GINEBRA | 3,3,4 | EMPALME TUBO PVC 8" - 12" A CÁMARA DE CONCRETO | UND | 1 | 172885.812 | 172886
C.S LA GINEBRA | 3,3,5 | TUB.PVC 8 DREN.SF NOVAF | ML | 15 | 92958.036 | 1394371
C.S LA GINEBRA | 3,3,6 | GEOTEXTIL NO TEJIDO 2000 | M2 | 92.5 | 10586.316 | 979234
C.S LA GINEBRA | 3.4 | CANAL
C.S LA GINEBRA | 3,4,1 | CANAL CONCRETO PISO 3000 PSI | M3 | 10.72 | 1101076.404 | 11803539
C.S LA GINEBRA | 3,4,2 | TAPA CANAL CONCRETO PERFORADA PREF. ESP:8CM (0.6 X 0.34) | UND | 146.8 | 53765.82 | 7892822
C.S LA GINEBRA | 4 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS
C.S LA GINEBRA | 4.1 | INSTALACIONES MEDIA TENSION
C.S LA GINEBRA | 4,1,1 | ELEMENTOS ELECTRICOS
C.S LA GINEBRA | 4,1,1,1 | APERTURA HUECOS POSTES ANCLAS PRIMARIAS | UND | 4 | 63291.324 | 253165
C.S LA GINEBRA | 4,1,1,2 | POSTE CONCRETO 11 X 510 KG | UND | 4 | 1520136.96 | 6080548
C.S LA GINEBRA | 4,1,1,3 | CONCRETADA DE POSTES PRIMARIOS | UND | 4 | 106297.344 | 425189
C.S LA GINEBRA | 4,1,1,4 | ATERRIZAJE CAJA METALICA TABLERO, CONTADOR | UND | 2 | 409549.272 | 819099
C.S LA GINEBRA | 4,1,1,5 | BAJANTE TUBO IMC 4 PULG Y ACCESORIOS | UND | 1 | 1195684.908 | 1195685
C.S LA GINEBRA | 4,1,1,6 | CAJA ELECTRICA NORMA EPSA 0.9X0.9X1.1 MT | UND | 11 | 858895.584 | 9447851
C.S LA GINEBRA | 4,1,1,7 | HERRAJE CAMARA NORMA CELSIA SB858 GALVANIZADA EN CALIENTE Y FUNDIDA CON LOGOS | UND | 11 | 609044.496 | 6699489
C.S LA GINEBRA | 4,1,1,8 | TRANSPORTE POSTES EN CONCRETO | UND | 4 | 3678900.756 | 14715603
C.S LA GINEBRA | 4,1,1,9 | EXCAVACION MANUAL.TIERRA SECA H=1.8M(SR) | M3 | 28.71 | 27462.612 | 788452
C.S LA GINEBRA | 4.2 | INSTALACIONES EN BAJA TENSION
C.S LA GINEBRA | 4,2,1 | ILUMINACION CANCHA SINTETICA
C.S LA GINEBRA | 4,2,1,1 | POSTE LAMINA 1/ 8" X 11 MTS NORMA EPSA" | UND | 4 | 2734805.568 | 10939222
C.S LA GINEBRA | 4,2,1,2 | SOPORTE PARA DOS REFLECTORES | UND | 4 | 334921.764 | 1339687
C.S LA GINEBRA | 4,2,2 | CONTROL DE ENCENDIDO PARA LA ILUMINACION DE LA CANCHA
C.S LA GINEBRA | 4,2,2,1 | TABLERO DE BAJA TENSION 15 A, 220 V PARA CONTROL DE ILUMINACIÓN MEDIANTE TEMPORIZADOR | UND | 1 | 1370503.692 | 1370504
C.S LA GINEBRA | 4,2,3 | LUMINARIAS
C.S LA GINEBRA | 4,2,3,1 | LUMINARIA AREA LED I 151W fLUJO LUMINICO 22261 lm, 100.000 Horas, Temperatura de Color 4000K, Optica PO2/PO6. IK 09, IP66, 120-277 Voltios SPD 10 kV, 10 kA. Cuerpo de la luminaria con fabricación en inyección de aluminio de alta precisión para montaje a interperrie y resistente al impacto. Deberá contar con certificación RETILAP Vigente asi como certificacion UL1598 y bajo la IEC 60598-2-3. IGUAL O SUPERIOR. | UND | 8 | 2898376.332 | 23187011
C.S LA GINEBRA | 4.3 | INSTALACIONES ELECTRICAS DE BAJA TENSION
C.S LA GINEBRA | 4,3,1 | ACOMETIDA ILUMINACION
C.S LA GINEBRA | 4,3,1,1 | ACOM.E. DESDE PUNTO DE CONEXIÓN EN BT A TABLERO GENERAL: 2 No. 8 Cu THWN + 1 No. 8 Cu THWN + 1 No. 8 THWN Cu-D∅ 2 PVC | ML | 15 | 31189.2 | 467838
C.S LA GINEBRA | 4,3,1,2 | ACOM.E. DESDE PUNTO DE TABLERO GENERAL A TABLEROS DE ILUMINACIÓN: 2 No. 8 Cu THWN + 1 No. 8 Cu THWN + 1 No. 8 THWN Cu-D∅ 1 PVC | ML | 421.5 | 29635.428 | 12491333
C.S LA GINEBRA | 4,3,1,3 | Empalme de derivacion en Gel GHFC-1 Rango de aplicacion: Principal de cable 6 a 2 y derivacion de 14 a 8 - GHFC 1 CONECT AP-1 | UND | 8 | 28544.28 | 228354
C.S LA GINEBRA | 4.4 | TABLEROS ELECTRICOS
C.S LA GINEBRA | 4,4,1 | INSTALACIONES ELECTRICAS
C.S LA GINEBRA | 4,4,1,1 | TABLERO GENERAL ELÉCTRICO | UND | 1 | 6131666.844 | 6131667
C.S LA GINEBRA | 4,4,1,2 | GABINETE INTERPERIE IP 66 PARA CONTROL ELECTRÓNICO DE ILUMINACIÓN con bandeja doble fondo 40 x 30 x 20cm | UND | 1 | 730781.2822 | 730781
C.S LA GINEBRA | 4,4,1,3 | CABLE COBRE LSHF # 8 PARA EQUIPOTENCIALIZACIÓN DE TIERRAS TABLEROS | ML | 6 | 7218.072 | 43308
C.S LA GINEBRA | 4.5 | MALLA DE TIERRA
C.S LA GINEBRA | 4,5,1 | CABLE DE MALLA DE TIERRA
C.S LA GINEBRA | 4,5,1,1 | MALLA A TIERRA CON MSVC CON CABLE #2/0 AWG | UND | 1 | 11051954.64 | 11051955
C.S LA GINEBRA | 4,5,1,2 | MEDIDA DE RESISTENCIA A TIERRA CON TELUROMETRO CERTIFICADO | UND | 1 | 469260 | 469260
C.S LA GINEBRA | 4.6 | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA
C.S LA GINEBRA | 4,6,1 | ANILLO PERIMETRAL
C.S LA GINEBRA | 4,6,1,1 | CABLE COBRE DESNUDO #2/0 | ML | 120.94 | 58818.66 | 7113529
C.S LA GINEBRA | 4.7 | SISTEMA DE APANTALLAMIENTO
C.S LA GINEBRA | 4,7,1 | DESCARGA PARARRAYOS
C.S LA GINEBRA | 4,7,1,1 | PARARRAYOS FRANKLIN BLUNT 5 PUNTAS | UND | 4 | 414021.936 | 1656088
C.S LA GINEBRA | 4,7,1,2 | MARQUILLA ACRÍLICA DE PREVENCIÓN | UND | 4 | 46185.612 | 184742
C.S LA GINEBRA | 4,7,1,3 | ALAMBRON EN ALUMINIO DE 8 mm PARA APANTALLAMIENTO | ML | 51.93 | 3416.592 | 177424
C.S LA GINEBRA | 5 | LIMPIEZA GENERAL
C.S LA GINEBRA | 5.1 | LIMPIEZA GENERAL | M2 | 1823.92 | 969.804 | 1768845
C.S LA GINEBRA | 6 | INCREMENTO POR DISTANCIA
C.S LA GINEBRA | 6.1 | INCREMENTO POR DISTANCIA | % | 3% | 553232123.172 | 16596964
C.S LA ANSERMA | E | ADECUACION CANCHA SINTETICA FUTBOL 8, MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO, VALLE DEL CAUCA
C.S LA ANSERMA | 1 | CANCHA SINTETICA
C.S LA ANSERMA | 1.1 | PRELIMINARES
C.S LA ANSERMA | 1,1,1 | LOCALIZACION-REPLANTEO C.MULTIPLE-PISTAS | M2 | 2006.71 | 1984.164 | 3981642
C.S LA ANSERMA | 1,1,2 | CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M-SINB | ML | 193.17 | 15791.784 | 3050499
C.S LA ANSERMA | 1,1,3 | DESMONTE DE MALLA DE NYLON | ML | 193.17 | 19200.792 | 3709017
C.S LA ANSERMA | 1,1,4 | DESMONTE DE GRAMA SINTETICA | M2 | 2006.71 | 10242.192 | 20553109
C.S LA ANSERMA | 1,1,5 | RETIRO PRADO - MALEZA | M2 | 3745.24 | 2133.948 | 7992147
C.S LA ANSERMA | 1,1,6 | PODA DE RAICES ARBOLES ALTURA MAYOR 15,1 M | GLB | 1 | 1328831.508 | 1328832
C.S LA ANSERMA | 1,1,7 | CARGUE MATERIAL A MAQUINA | M3 | 196.93 | 5493.66 | 1081866
C.S LA ANSERMA | 1,1,8 | ACARREO MATERIAL PETREO Y/O SOBRANTES DE OBRA, VOLUMEN COMPACTADO | M3K | 23040.81 | 1598.328 | 36826772
C.S LA ANSERMA | 1.2 | CANCHA SINTETICA
C.S LA ANSERMA | 1,2,1 | SUMINSTRO E INSTALACION DE GRAMA SINTETICA XP11.000 HIBRIDA, FIBRILADO TENCATE THIOLON, 100% ESTABILIZADO CON PROTECCIÓN UV CONTRA RAYOS ULTRAVIOLETA | M2 | 2006.71 | 144570 | 290110065
C.S LA ANSERMA | 1.3 | DOTACION
C.S LA ANSERMA | 1,3,1 | EXCAVACION TIERRA A MANO | M3 | 4.8 | 27462.612 | 131821
C.S LA ANSERMA | 1,3,2 | CARGUE MATERIAL A MAQUINA | M3 | 5.04 | 5493.66 | 27688
C.S LA ANSERMA | 1,3,3 | ACARREO MATERIAL PETREO Y/O SOBRANTES DE OBRA, VOLUMEN COMPACTADO | M3K | 589.68 | 1598.328 | 942502
C.S LA ANSERMA | 1,3,4 | DADO CONCRETO 3000 PSI INC. FORMALETA | M3 | 4.8 | 553890.804 | 2658676
C.S LA ANSERMA | 1,3,5 | ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa | KLS | 333.32 | 6597.132 | 2198956
C.S LA ANSERMA | 1,3,6 | PORTERIA MICROFUTBOL TIPO 2 FIJA | JGO | 1 | 2340491.604 | 2340492
C.S LA ANSERMA | 1,3,7 | PORTERIA FUTBOL TIPO 2 | JGO | 3 | 5083849.08 | 15251547
C.S LA ANSERMA | 1.4 | CERRAMIENTO
C.S LA ANSERMA | 1,4,1 | EXCAVACION TIERRA A MANO | M3 | 9.95 | 27462.612 | 273253
C.S LA ANSERMA | 1,4,2 | CARGUE MATERIAL A MAQUINA | M3 | 9.96 | 5493.66 | 54717
C.S LA ANSERMA | 1,4,3 | ACARREO MATERIAL PETREO Y/O SOBRANTES DE OBRA, VOLUMEN COMPACTADO | M3K | 1165.32 | 1598.328 | 1862564
C.S LA ANSERMA | 1,4,4 | DADO CONCRETO 3000 PSI INC. FORMALETA | M3 | 9.95 | 553890.804 | 5511213
C.S LA ANSERMA | 1,4,5 | ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa | KLS | 354.45 | 6597.132 | 2338353
C.S LA ANSERMA | 1,4,6 | ACERO ESTRUCTURAL (POSTES METÁLICOS) | KLS | 1641.2 | 18429.12 | 30245872
C.S LA ANSERMA | 1,4,7 | CERRAMIENTO PERIMETRAL EN MALLA DE NYLON TRATADA # 90, OJO 10X10, COLOR NEGRO TEXTURIZADO, ALTURA 7,0 M. INCLUYE: GUAYA ENCAUCHETADA INFERIOR, GUAYA ENCAUCHETADA CENTRAL Y GUAYA ENCAUCHETADA SUPERIRO, GRILLETES, TENSORES, RETENIDAS Y VIENTOS. | M2 | 2285.73 | 27492 | 62839289
C.S LA ANSERMA | 1,4,8 | NAVE PUERTA TUBO C.13 MALLA(2x1.01-1.5) | UND | 2 | 1034812.152 | 2069624
C.S LA ANSERMA | 2 | MURO DE CONTENCION
C.S LA ANSERMA | 2.1 | PRELIMINARES
C.S LA ANSERMA | 2,1,1 | LOCALIZACION-REPLANTEO CERRAMIENTO-VARIO | ML | 4 | 2436.36 | 9745
C.S LA ANSERMA | 2,1,2 | DEMOL.ANDEN/CONTRAPISO CONC.E 7.6 A 12CM | M2 | 4 | 7001.928 | 28008
C.S LA ANSERMA | 2,1,3 | CARGUE MATERIAL A MAQUINA | M3 | 0.84 | 5493.66 | 4615
C.S LA ANSERMA | 2,1,4 | ACARREO MATERIAL PETREO Y/O SOBRANTES DE OBRA, VOLUMEN COMPACTADO | M3K | 98.28 | 1598.328 | 157084
C.S LA ANSERMA | 2.2 | MOVIMIENTOS DE TIERRA
C.S LA ANSERMA | 2,2,1 | EXCAVACION A MAQUINA(CAJEO) [SR] | M3 | 26.46 | 6763.98 | 178975
C.S LA ANSERMA | 2,2,2 | CARGUE MATERIAL A MAQUINA | M3 | 26.46 | 5493.66 | 145362
C.S LA ANSERMA | 2,2,3 | ACARREO MATERIAL PETREO Y/O SOBRANTES DE OBRA, VOLUMEN COMPACTADO | M3K | 3095.82 | 1598.328 | 4948136
C.S LA ANSERMA | 2.3 | CIMENTACION Y ESTRUCTURA
C.S LA ANSERMA | 2,3,1 | CONCRETO DE 3000 PSI PARA CAISSON. INCLUYE EXCAVACION CONFINADA DIAMETRO 0,9 M | M3 | 4.71 | 1574509.5 | 7415940
C.S LA ANSERMA | 2,3,2 | ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420MPA | KLS | 372.62 | 6597.132 | 2458223
C.S LA ANSERMA | 2,3,3 | VIGA CIMIENTO ENLACE H=51-60 CM 3100 PSI | M3 | 3.6 | 899409.312 | 3237874
C.S LA ANSERMA | 2,3,4 | ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420MPA | KLS | 408.09 | 6597.132 | 2692224
C.S LA ANSERMA | 2,3,5 | MURO CONCRETO CONTENCION 0<H<=2.00MTS | M3 | 2.8 | 939439.56 | 2630431
C.S LA ANSERMA | 2,3,6 | ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420MPA | KLS | 241.44 | 6597.132 | 1592812
C.S LA ANSERMA | 2,3,7 | RELLENO COMP.MAT.SELECC.SIN TRANSP (ROCA MUERTA) | M3 | 27.41 | 69488.4 | 1904677
C.S LA ANSERMA | 3 | ANDEN
C.S LA ANSERMA | 3.1 | EXCAVACION A MAQUINA(CAJEO) [SR] | M3 | 1.6 | 6763.98 | 10822
C.S LA ANSERMA | 3.2 | CARGUE MATERIAL A MAQUINA | M3 | 1.68 | 5493.66 | 9229
C.S LA ANSERMA | 3.3 | ACARREO MATERIAL PETREO Y/O SOBRANTES DE OBRA, VOLUMEN COMPACTADO | M3K | 196.56 | 1598.328 | 314167
C.S LA ANSERMA | 3.4 | RELLENO COMP.MAT.SELECC.SIN TRANSP (ROCA MUERTA) | M3 | 1.2 | 69488.4 | 83386
C.S LA ANSERMA | 3.5 | GEOTEXTIL TEJIDO TR 3000 | M2 | 4 | 10453.596 | 41814
C.S LA ANSERMA | 3.6 | CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95 | M2 | 4 | 4026.156 | 16105
C.S LA ANSERMA | 3.7 | ACARREO MATERIAL PETREO | M3K | 12 | 1598.328 | 19180
C.S LA ANSERMA | 3.8 | CONTRAPISO REFORZADO E=15CM 3.000Psi | M2 | 4 | 107773.38 | 431094
C.S LA ANSERMA | 3.9 | MALLA ELECTROSOLDADA | KLS | 14.87 | 7816.26 | 116228
C.S LA ANSERMA | 3,10 | CORDON CONCRETO 3100 PSI (10X20-25CM) | ML | 2 | 46338.24 | 92676
C.S LA ANSERMA | 4 | ADECUACION JUEGOS INFANTILES
C.S LA ANSERMA | 4.1 | PRELIMINARES
C.S LA ANSERMA | 4,1,1 | LOCALIZACION-REPLANTEO PARQUES-Z.VERDES | M2 | 186.33 | 1968.996 | 366883
C.S LA ANSERMA | 4,1,2 | DESMONTE JUEGO | UND | 1 | 194225.292 | 194225
C.S LA ANSERMA | 4,1,3 | DESMONTE DIVISION - PISO MADERA | M2 | 186.33 | 4284.012 | 798240
C.S LA ANSERMA | 4,1,4 | CARGUE MATERIAL A MAQUINA | M3 | 0.24 | 5493.66 | 1318
C.S LA ANSERMA | 4,1,5 | ACARREO MATERIAL PETREO Y/O SOBRANTES DE OBRA, VOLUMEN COMPACTADO | M3K | 28.08 | 1598.328 | 44881
C.S LA ANSERMA | 4.2 | ANCLAJE JUEGOS Y CERRAMIENTO
C.S LA ANSERMA | 4,2,1 | ANCLAJE BASTON VARILLA DE 1/2"X550MM | PTO | 80 | 16136.856 | 1290948
C.S LA ANSERMA | 4.3 | PISOS
C.S LA ANSERMA | 4,3,1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAMA SEGURA CON 30MM BASE - PISO EN POLIMERO DE CAUCHO SBR CON RESINA DE ALTA RESISTENCIA + 20MM DE GRAMA | M2 | 186.33 | 325054.032 | 60567318
C.S LA ANSERMA | 4.4 | JUEGOS INFANTILES Y DOTACION
C.S LA ANSERMA | 4,4,1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO MÚLTIPLE SERIE ESPACIO PI-EVEK02 | UND | 1 | 33303230.52 | 33303231
C.S LA ANSERMA | 4,4,2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO MULTIPLE SERIE FITNESS PI-PDC0169B | UND | 1 | 46704168 | 46704168
C.S LA ANSERMA | 4,4,3 | SEÑALETICA | UND | 1 | 565683.924 | 565684
C.S LA ANSERMA | 5 | PLUVIAL
C.S LA ANSERMA | 5.1 | PRELIMINARES
C.S LA ANSERMA | 5,1,1 | LOCALIZACION-REPLANTEO ACUEDUCTO-ALCANTA | ML | 85.77 | 2160.492 | 185305
C.S LA ANSERMA | 5.2 | EXCAVACIONES Y RELLENOS
C.S LA ANSERMA | 5,2,1 | EXCAVACION TIERRA A MANO | M3 | 38.68 | 27462.612 | 1062254
C.S LA ANSERMA | 5,2,2 | CARGUE MATERIAL A MAQUINA | M3 | 38.68 | 5493.66 | 212495
C.S LA ANSERMA | 5,2,3 | ACARREO MATERIAL PETREO.VOL.COMPACT | M3K | 302.31 | 1598.328 | 483191
C.S LA ANSERMA | 5,2,4 | RELLENO GRAVA TRITURA-POLVILLO [S.COM] | M3 | 30.24 | 99984.612 | 3023535
C.S LA ANSERMA | 5,2,5 | RELLENO MATERIAL SITIO MANUAL | M3 | 1.5 | 13300.44 | 19951
C.S LA ANSERMA | 5.3 | TUBERIAS Y ACCESORIOS
C.S LA ANSERMA | 5,3,1 | TUB.PVC 8 DREN.SF NOVAF | ML | 85.77 | 92958.036 | 7973011
C.S LA ANSERMA | 5,3,2 | CAJA INSPECCION 120x120 CM [CONCRETO] | UND | 1 | 977187.024 | 977187
C.S LA ANSERMA | 5,3,3 | TAPA CAJA MARCO ÁNGULO 111X111 – 120X120 EXTERIOR | UND | 1 | 340761.444 | 340761
C.S LA ANSERMA | 5,3,4 | REJILLA PISO A=1/8X1.1/2 P=1/8X1.1/2 50C | ML | 70 | 325912.92 | 22813904
C.S LA ANSERMA | 5,3,5 | GEOTEXTIL NO TEJIDO 2000 | M2 | 257.92 | 10586.316 | 2730423
C.S LA ANSERMA | 6 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS
C.S LA ANSERMA | 6.1 | PUNTO DE CONEXIÓN
C.S LA ANSERMA | 6,1,1 | APERTURA HUECOS POSTES ANCLAS PRIMARIAS | UND | 6 | 63291.324 | 379748
C.S LA ANSERMA | 6,1,2 | POSTE EN CONCRETO 18 m x 1050 Kg PARA ALUMBRADO. | UND | 6 | 4205409.528 | 25232457
C.S LA ANSERMA | 6,1,3 | CONCRETADA DE POSTES PRIMARIOS | UND | 6 | 106297.344 | 637784
C.S LA ANSERMA | 6,1,4 | B67A CORRIDO BANDERA TRIFASICO ANG 3-60 | UND | 1 | 2471284.32 | 2471284
C.S LA ANSERMA | 6,1,5 | TRANSFORMADOR MONOFASICO 15 KVA 13200 V - 240 V / 120 V en Aceite. | UND | 1 | 6997227.816 | 6997228
C.S LA ANSERMA | 6,1,6 | MURETE PARA CONTADOR Y CAJA CON REJA | UND | 1 | 693424.08 | 693424
C.S LA ANSERMA | 6,1,7 | CONTADOR 2F-TRIFILAR 120/240V M.DIRECTA | UND | 1 | 350750.52 | 350751
C.S LA ANSERMA | 6,1,8 | CAJA ELECTRICA NORMA EPSA 0.9X0.9X1.1 MT | UND | 10 | 858895.584 | 8588956
C.S LA ANSERMA | 6,1,9 | CAJA DE INSPECCION PUESTA A TIERRA 40 X 40 CON TAPA | UND | 15 | 407153.676 | 6107305
C.S LA ANSERMA | 6,1,10 | HERRAJE CAMARA NORMA CELSIA SB858 GALVANIZADA EN CALIENTE Y FUNDIDA CON LOGOS | UND | 1 | 609044.496 | 609044
C.S LA ANSERMA | 6,1,11 | MEDIDOR DE ENERGIA INDIRECTA 13.2KV | UND | 1 | 3356203.452 | 3356203
C.S LA ANSERMA | 6,1,12 | ELEM CONEXION INSTALACION MEDIDA 13.2KV | UND | 1 | 944872.548 | 944873
C.S LA ANSERMA | 6,1,13 | TRANSFORMADOR DE POTENCIAL TIPO EXTERIOR MEDIDA INDIRECTA 17.5 | UND | 1 | 2282383.944 | 2282384
C.S LA ANSERMA | 6,1,14 | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE MEDIA TENSIÓN EXT 20 40-5 Amp 17,5 KV | UND | 1 | 1417115.904 | 1417116
C.S LA ANSERMA | 6,1,15 | TRANSPORTE POSTE EN CONCRETO 18 m x 1050 Kg PARA ALUMBRADO. | UND | 3 | 3678900.756 | 11036702
C.S LA ANSERMA | 6,1,16 | FB-21 CORTACIRCUITOS SISTEMA MONOFASICO | UND | 3 | 850740.888 | 2552223
C.S LA ANSERMA | 6,1,17 | EXCAVACION MANUAL.TIERRA SECA H=1.8M(SR) | M3 | 97.73 | 27462.612 | 2683921
C.S LA ANSERMA | 6,1,18 | PROYECTOR LED 151.3W ACORDE AL DISEÑO ELÉCTRICO, IGUAL O SUPERIOR. | UND | 36 | 2898377.28 | 104341582
C.S LA ANSERMA | 6,1,19 | Conector empalme de derivación antihumedad 8 puertos 350A - 600V - 614WG GelPort | UND | 6 | 281478.264 | 1688870
C.S LA ANSERMA | 6.2 | CUARTO TECNICO
C.S LA ANSERMA | 6,2,1 | INSTALACIONES ELECTRICAS
C.S LA ANSERMA | 6,2,1,1 | TABLERO GENERAL ELÉCTRICO | UND | 1 | 6131666.844 | 6131667
C.S LA ANSERMA | 6,2,1,2 | TABLERO GENERAL ELÉCTRICO DE ILUMINACIÓN | UND | 1 | 1377192.78 | 1377193
C.S LA ANSERMA | 6,2,1,3 | TABLERO DE CONEXIÓN ILUMINACIÓN | UND | 6 | 1556760.096 | 9340561
C.S LA ANSERMA | 6.3 | ILUMINACION INTERNA
C.S LA ANSERMA | 6,3,1 | CUARTO TECNICO
C.S LA ANSERMA | 6,3,1,1 | AVISO DE SALIDA LED EMERGENCIA | UND | 1 | 128207.52 | 128208
C.S LA ANSERMA | 6,3,1,2 | LUMINARIA LED EMERGENCIA R3 2X1W | UND | 1 | 147451.92 | 147452
C.S LA ANSERMA | 6,3,1,3 | SAL LAMP PVC 1/2" ILUMINACIÓN EMERGENCIA | UND | 1 | 12378.984 | 12379
C.S LA ANSERMA | 6,3,1,4 | LED BALA PANEL 12W Según diseño | UND | 1 | 39065.184 | 39065
C.S LA ANSERMA | 6.4 | SISTEMA DE ILUMINACION
C.S LA ANSERMA | 6,4,1 | CABLEADO ELECTRICO
C.S LA ANSERMA | 6,4,1,1 | ACOMETIDA 2F#2/0 AWG THHN AL + 1N#2/0" AWG THHN AL ∅ 3" PVC + RESERVA | ML | 870.67 | 118220.34 | 102930903
C.S LA ANSERMA | 6.5 | LINEA A TIERRA
C.S LA ANSERMA | 6,5,1 | CABLE A TIERRA
C.S LA ANSERMA | 6,5,1,1 | KIT SISTEMA DE PUESTA A TIERRA CON MSVC SIN CABLE DE TIERRA | UND | 6 | 460077.672 | 2760466
C.S LA ANSERMA | 6,5,1,2 | Cable Aislado No 6 AWG Aluminio LIBRE DE HALOGENOS | ML | 126 | 6500.436 | 819055
C.S LA ANSERMA | 6.6 | MALLA DE TIERRA
C.S LA ANSERMA | 6,6,1 | CABLE DE MALLA DE TIERRA
C.S LA ANSERMA | 6,6,1,1 | MALLA A TIERRA CON MSVC CON CABLE #2/0 AWG | UND | 1 | 11051954.64 | 11051955
C.S LA ANSERMA | 6,6,1,2 | MEDIDA DE RESISTENCIA A TIERRA CON TELUROMETRO CERTIFICADO | UND | 1 | 469260 | 469260
C.S LA ANSERMA | 6.7 | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA
C.S LA ANSERMA | 6,7,1 | ANILLO PERIMETRAL
C.S LA ANSERMA | 6,7,1,1 | CABLE COBRE DESNUDO #2/0 | ML | 426 | 58818.66 | 25056749
C.S LA ANSERMA | 6.8 | SISTEMA DE APANTALLAMIENTO
C.S LA ANSERMA | 6,8,1 | DESCARGA PARARRAYOS
C.S LA ANSERMA | 6,8,1,1 | PARARRAYOS FRANKLIN BLUNT 5 PUNTAS | UND | 6 | 414021.936 | 2484132
C.S LA ANSERMA | 6,8,1,2 | MARQUILLA ACRÍLICA DE PREVENCIÓN | UND | 6 | 46185.612 | 277114
C.S LA ANSERMA | 6,8,1,3 | TRATAMIENTO QUIMICO 12 KG | UND | 1.5 | 330588.456 | 495883
C.S LA ANSERMA | 6,8,1,4 | ALAMBRON EN ALUMINIO DE 8 mm PARA APANTALLAMIENTO | ML | 15.69 | 3416.592 | 53606
C.S LA ANSERMA | 7 | LIMPIEZA GENERAL
C.S LA ANSERMA | 7.1 | LIMPIEZA GENERAL | M2 | 2396.41 | 969.804 | 2324048
C.S LA ANSERMA | 8 | INCREMENTO POR DISTANCIA
C.S LA ANSERMA | 8.1 | INCREMENTO POR DISTANCIA | % | 4% | 1057849784.4 | 42313991
CERRAMIENTO GUACARI | F | CERRAMIENTO Y PANTALLAS DE PROTECCIÓN CANCHA LIMONAR, GUACARI
CERRAMIENTO GUACARI | 1 | PRELIMINARES
CERRAMIENTO GUACARI | 1.01 | LOCALIZACION-REPLANTEO CERRAMIENTO-VARIO | ML | 459.67 | 2436.36 | 1119922
CERRAMIENTO GUACARI | 1.02 | CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M-SINB | ML | 459.67 | 15791.784 | 7259009
CERRAMIENTO GUACARI
CERRAMIENTO GUACARI | 2 | EXCAVACIONES Y RELLENOS
CERRAMIENTO GUACARI | 2.01 | EXCAVACION TIERRA A MANO | M3 | 29.3202 | 27462.612 | 805209
CERRAMIENTO GUACARI | 2.02 | CARGUE MATERIAL A MAQUINA | M3 | 29.3202 | 5493.66 | 161075
CERRAMIENTO GUACARI | 2.03 | ACARREO MATERIAL PETREO Y/O SOBRANTES DE OBRA, VOLUMEN COMPACTADO | M3K | 841.49 | 1598.328 | 1344977
CERRAMIENTO GUACARI | 3 | CIMENTACION
CERRAMIENTO GUACARI | 3.01 | VIGA CIMIENTO ENLACE H=20-40CM 3100PSI | M3 | 20.75 | 872684.244 | 18108198
CERRAMIENTO GUACARI | 3.02 | PILOTE CONCRETO 3100 PSI 21.0 MPA | M3 | 12.6 | 761556.84 | 9595616
CERRAMIENTO GUACARI | 3.03 | ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa | KLS | 3893.14 | 6597.132 | 25683558
CERRAMIENTO GUACARI | 4 | ESTRUCTURA Y MALLA
CERRAMIENTO GUACARI | 4.01 | MURO LADRILLO SOGA LIMPIO 2C | M2 | 84.28 | 100246.26 | 8448755
CERRAMIENTO GUACARI | 4.02 | CINTA CONFINAMIENTO MURO | ML | 230.58 | 43727.448 | 10082675
CERRAMIENTO GUACARI | 4.03 | PEDESTAL CONCRETO 3000 PSI | M3 | 0.96 | 1327870.236 | 1274755
CERRAMIENTO GUACARI | 4.04 | ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa | KLS | 1409.71 | 6597.132 | 9300043
CERRAMIENTO GUACARI | 4.05 | MALLA ESLABONADA GALV HUECOS 2-1/4X21/4 2.77MM | M2 | 403.52 | 33372.444 | 13466449
CERRAMIENTO GUACARI | 4.06 | POSTE TUBO GALV. 1,1/2"x1.8MM C.14" | ML | 446.78 | 29333.016 | 13105405
CERRAMIENTO GUACARI | 4.07 | DIAGONAL-HORIZ.TUBO GALV CAL 16 X 1,1/2" | ML | 268.8 | 24913.44 | 6696733
CERRAMIENTO GUACARI | 4.08 | PINTURA ESMALTE COLOR AZUL (PANTONE P112-5C) | M2 | 254.62 | 7463.604 | 1900383
CERRAMIENTO GUACARI | 4.09 | TAPON GALV.MACHO 2" | UND | 47 | 18759.972 | 881719
CERRAMIENTO GUACARI | 4.1 | NAVE PUERTA TUBO ACUE MALLA(2x1.01-1.5) TIPO 1 | UND | 2 | 1100039.292 | 2200079
CERRAMIENTO GUACARI | 4.11 | NAVE PUERTA TUBO ACUE MALLA(2x2.51-3.0) TIPO 2 | UND | 2 | 1551527.136 | 3103054
CERRAMIENTO GUACARI | 4.12 | CERRAMIENTO ALAMBRE PUAS 5 HILOS | ML | 576.45 | 14081.592 | 8117334
CERRAMIENTO GUACARI | 5 | IMPERMEABILIZACIONES
CERRAMIENTO GUACARI | 5.01 | IMPERMEABILIZACION MURO | M2 | 42.14 | 42665.688 | 1797932
CERRAMIENTO GUACARI | 5.02 | LAVADO DE MURO CON ACIDO | M2 | 42.14 | 39358.116 | 1658551
CERRAMIENTO GUACARI |  | CERRAMIENTO MAMPOSTERIA TIPO 2
CERRAMIENTO GUACARI | 6 | EXCAVACIONES Y RELLENOS
CERRAMIENTO GUACARI | 6.01 | EXCAVACION TIERRA A MANO | M3 | 11.93 | 27462.612 | 327629
CERRAMIENTO GUACARI | 6.02 | CARGUE MATERIAL A MAQUINA | M3 | 11.93 | 5493.66 | 65539
CERRAMIENTO GUACARI | 6.03 | ACARREO MATERIAL PETREO Y/O SOBRANTES DE OBRA, VOLUMEN COMPACTADO | M3K | 342.51 | 1598.328 | 547443
CERRAMIENTO GUACARI | 7 | CIMENTACION
CERRAMIENTO GUACARI | 7.01 | VIGA CONCRETO AEREA 3000 PSI | M3 | 30.99 | 1125774.648 | 34887756
CERRAMIENTO GUACARI | 7.02 | PILOTE CONCRETO 3100 PSI 21.0 MPA | M3 | 16.83 | 761556.84 | 12817002
CERRAMIENTO GUACARI | 7.03 | ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa | KLS | 5574.98 | 6597.132 | 36778879
CERRAMIENTO GUACARI | 8 | ESTRUCTURA Y MALLA
CERRAMIENTO GUACARI | 8.01 | MURO LAD.SOGA LIMPIO 2C | M2 | 127.22 | 100226.352 | 12750797
CERRAMIENTO GUACARI | 8.02 | CINTA CONFINAMIENTO MURO | ML | 344.38 | 43727.448 | 15058859
CERRAMIENTO GUACARI | 8.03 | PEDESTAL CONCRETO 3000 PSI | M3 | 1.44 | 1327870.236 | 1912133
CERRAMIENTO GUACARI | 8.04 | ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa | KLS | 1425.96 | 6597.132 | 9407246
CERRAMIENTO GUACARI | 8.05 | MALLA ESLABONADA GALV HUECOS 2-1/4X21/4 2.77MM | M2 | 602.67 | 33372.444 | 20112571
CERRAMIENTO GUACARI | 8.06 | POSTE TUBO GALV. 1,1/2"x1.8MM C.14" | ML | 661.78 | 29333.016 | 19412003
CERRAMIENTO GUACARI | 8.07 | DIAGONAL-HORIZ.TUBO GALV CAL 16 X 1,1/2" | ML | 403.2 | 24913.44 | 10045099
CERRAMIENTO GUACARI | 8.08 | PINTURA ESMALTE COLOR AZUL (PANTONE P112-5C) MALA ESLABONADA | M2 | 688.37 | 7463.604 | 5137721
CERRAMIENTO GUACARI | 8.09 | TAPON GALV.MACHO 2" | UND | 138 | 18759.972 | 2588876
CERRAMIENTO GUACARI | 8.1 | CERRAMIENTO ALAMBRE PUAS 5 HILOS | ML | 1721.9 | 14081.592 | 24247093
CERRAMIENTO GUACARI | 9 | IMPERMEABILIZACION
CERRAMIENTO GUACARI | 9.01 | IMPERMEABILIZACION MURO | M2 | 127.22 | 42665.688 | 5427929
CERRAMIENTO GUACARI | 9.02 | LAVADO DE MURO CON ACIDO | M2 | 127.22 | 39358.116 | 5007140
CERRAMIENTO GUACARI |  | PANTALLA DE PROTECCION
CERRAMIENTO GUACARI | 10 | EXCAVACIONES Y RELLENOS
CERRAMIENTO GUACARI | 10.01 | EXCAVACION TIERRA A MANO | M3 | 71.83 | 27462.612 | 1972639
CERRAMIENTO GUACARI | 10.02 | CARGUE MATERIAL A MAQUINA | M3 | 71.83 | 5493.66 | 394610
CERRAMIENTO GUACARI | 10.03 | ACARREO MATERIAL PETREO Y/O SOBRANTES DE OBRA, VOLUMEN COMPACTADO | M3K | 2061.58 | 1598.328 | 3295081
CERRAMIENTO GUACARI | 11 | CIMENTACION
CERRAMIENTO GUACARI | 11.01 | VIGA CIMIENTO ENLACE H=20-40CM 3100PSI | M3 | 11.2 | 872684.244 | 9774064
CERRAMIENTO GUACARI | 11.02 | MICROPILOTE O PILOTE | M3 | 5.53 | 761556.84 | 4211409
CERRAMIENTO GUACARI | 11.03 | DADO CONCRETO 3100 PSI 21.0 MPA | M3 | 33 | 604314.924 | 19942392
CERRAMIENTO GUACARI | 11.04 | ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa | KLS | 2064.6 | 6597.132 | 13620439
CERRAMIENTO GUACARI | 12 | ESTRUCTURA Y MALLA
CERRAMIENTO GUACARI | 12.01 | ACERO ESTRUCTURAL | KG | 18981.36 | 18429.1161 | 349809688
CERRAMIENTO GUACARI | 12.02 | CERRAMIENTO PERIMETRAL EN MALLA DE NYLON TRATADA # 90, OJO 10X10, COLOR NEGRO TEXTURIZADO, ALTURA 7,0 M. INCLUYE: GUAYA ENCAUCHETADA INFERIOR, GUAYA ENCAUCHETADA CENTRAL Y GUAYA ENCAUCHETADA SUPERIRO, GRILLETES, TENSORES, RETENIDAS Y VIENTOS. | M2 | 5476.09 | 27492 | 150548666
CERRAMIENTO GUACARI | 13 | LIMPIEZA GENERAL
CERRAMIENTO GUACARI | 13.01 | LIMPIEZA GENERAL | M2 | 1152.06 | 969.804 | 1117272
CERRAMIENTO GUACARI | 14 | INCREMENTO POR DISTANCIA
CERRAMIENTO GUACARI | 14.01 | INCREMENTO POR DISTANCIA | % | 2% | 917329408.14 | 18346588
PATINIDROMO CANDELARIA | G | ADECUACION ZONA CENTRAL E ILUMINACION DE PATINODROMO CANDELARIA
PATINIDROMO CANDELARIA | 1 | CIMENTACION
PATINIDROMO CANDELARIA | 1.1 | PRELIMINARES
PATINIDROMO CANDELARIA | 1,1,1 | LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQUITECTON. | M2 | 9 | 5503.14 | 49528
PATINIDROMO CANDELARIA | 1,1,2 | CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M-BORD | ML | 24 | 11403.492 | 273684
PATINIDROMO CANDELARIA | 1,1,3 | CAMPAMENTO TABLA 18 M2 | UND | 1 | 3204661.86 | 3204662
PATINIDROMO CANDELARIA | 1.2 | MOVIMIENTOS DE TIERRA
PATINIDROMO CANDELARIA | 1,2,1 | EXCAVACION TIERRA A MANO | M3 | 17.76 | 27462.612 | 487736
PATINIDROMO CANDELARIA | 1,2,2 | RELLENO COMP.MAT.SELECC.SIN TRANSP (ROCA MUERTA) | M3 | 3.15 | 69488.4 | 218888
PATINIDROMO CANDELARIA | 1,2,3 | GEOTEXTIL NO TEJIDO | M2 | 7.87 | 7161.192 | 56359
PATINIDROMO CANDELARIA | 1,2,4 | CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95 URBANA | M2 | 7.87 | 5481.336 | 43138
PATINIDROMO CANDELARIA | 1,2,5 | ACARREO MATERIAL PETREO Y/O SOBRANTES DE OBRA, VOLUMEN COMPACTADO | M3K | 120.96 | 1598.328 | 193334
PATINIDROMO CANDELARIA | 1,2,6 | CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A MAQUINA <=10KM | M3 | 23.09 | 27449.34 | 633805
PATINIDROMO CANDELARIA | 1,2,7 | RETIRO DE SALDOS EN SITIO | M3 | 23.09 | 10328.46 | 238484
PATINIDROMO CANDELARIA | 1,2,8 | TRASIEGO MANUAL | M3 | 3.15 | 10328.46 | 32535
PATINIDROMO CANDELARIA | 1.3 | CONCRETOS
PATINIDROMO CANDELARIA | 1,3,1 | PEDESTAL CONCRETO 4000 PSI 28 MPA | M3 | 9 | 1210767.588 | 10896908
PATINIDROMO CANDELARIA | 1,3,2 | PILOTE CONCRETO REFORZADO | M3 | 4.53 | 761556.84 | 3449852
PATINIDROMO CANDELARIA | 1,3,3 | ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa | KG | 1219.23 | 6597.132 | 8043421
PATINIDROMO CANDELARIA | 1,3,4 | SOLADO ESPESOR E=0.07M 3000 PSI 210 MPA | M2 | 7.87 | 41831.448 | 329213
PATINIDROMO CANDELARIA | 1,3,5 | ADITIVO ACELERANTE DE FRAGUADO | KG | 67.65 | 22929.276 | 1551166
PATINIDROMO CANDELARIA | 2 | INSTALACIONES ELECTRICAS
PATINIDROMO CANDELARIA | 2.1 | REDES DE MEDIA TENSION Y TRANSFORMACION
PATINIDROMO CANDELARIA | 2.1 | REDES DE MEDIA TENSION Y TRANSFORMACION | GL | 1 | 60923034.192 | 60923034
PATINIDROMO CANDELARIA | 2.2 | ALIMENTADOR ELECTRICO
PATINIDROMO CANDELARIA | 2,2,1 | CABLE COBRE HF-ZH# 1/0 | ML | 400 | 48096.78 | 19238712
PATINIDROMO CANDELARIA | 2,2,2 | CABLE COBRE HF-ZH# 2 | ML | 100 | 29850.624 | 2985062
PATINIDROMO CANDELARIA | 2,2,3 | TUBO GALV 2" X3 M. | UND | 6 | 137746.296 | 826478
PATINIDROMO CANDELARIA | 2,2,4 | CAPACETE GALV 2" | UND | 2 | 59038.596 | 118077
PATINIDROMO CANDELARIA | 2.3 | TUBERIA
PATINIDROMO CANDELARIA | 2,3,1 | TUBO PVC 2" | ML | 600 | 43508.46 | 26105076
PATINIDROMO CANDELARIA | 2.4 | TABLEROS DE CONTROL
PATINIDROMO CANDELARIA | 2,4,1 | TABLERO DE CONTROL GENERAL Y PROTECCINOES | UND | 1 | 10773516.8165 | 10773517
PATINIDROMO CANDELARIA | 2,4,2 | TABLERO DERIVACION EN POSTE CON 12 SALIDAS PARA REFLECTORES Y PROTECCIONES | UND | 4 | 10501311.684 | 42005247
PATINIDROMO CANDELARIA | 2.5 | CONDUCTORES ELECTRICOS
PATINIDROMO CANDELARIA | 2,5,1 | CABLE COBRE HF-ZH# 2 | ML | 486 | 29850.624 | 14507403
PATINIDROMO CANDELARIA | 2,5,2 | CABLE COBRE DESNUDO #2/0 | ML | 875.21 | 58818.66 | 51478679
PATINIDROMO CANDELARIA | 2,5,3 | CABLE COBRE HLFR# 4/0 | ML | 650 | 89342.364 | 58072537
PATINIDROMO CANDELARIA | 2.6 | SALIDAS ELECTRICAS INTERNAS
PATINIDROMO CANDELARIA | 2,6,1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO EMT DE 3/4 A ALTURA DE 6M | ML | 190 | 95539.44 | 18152494
PATINIDROMO CANDELARIA | 2,6,2 | CABLE COBRE HF-ZH# 10 | ML | 200 | 6163.896 | 1232779
PATINIDROMO CANDELARIA | 2,6,3 | CABLE COBRE HF-ZH# 12 | ML | 801.36 | 4505.844 | 3610803
PATINIDROMO CANDELARIA | 2,6,4 | SAL LAMP EMT | UND | 30 | 206163.456 | 6184904
PATINIDROMO CANDELARIA | 2,6,5 | SALIDA S1 EMT | UND | 10 | 204175.5 | 2041755
PATINIDROMO CANDELARIA | 2,6,6 | SAL TOMA 120 EMT ZONA HUMEDA | UND | 5 | 270604.704 | 1353024
PATINIDROMO CANDELARIA | 2,6,7 | SAL TOMA 120 EMT | UND | 20 | 203787.768 | 4075755
PATINIDROMO CANDELARIA | 2,6,8 | SAL TOMA 220 EMT | UND | 6 | 150430.536 | 902583
PATINIDROMO CANDELARIA | 2,6,9 | TUBERIA EMT 3/4 | ML | 150 | 32812.176 | 4921826
PATINIDROMO CANDELARIA | 2.7 | ILUMINACION
PATINIDROMO CANDELARIA | 2,7,1 | LED 1200W según planos y memorias | UND | 20 | 12835856.01 | 256717120
PATINIDROMO CANDELARIA | 2.8 | MASTILES
PATINIDROMO CANDELARIA | 2,8,1 | MASTIL 24M CON CANASTILLA | UND | 4 | 62015846.88 | 248063388
PATINIDROMO CANDELARIA | 2.9 | OBRA CIVIL
PATINIDROMO CANDELARIA | 2,9,1 | EXCAVACION TIERRA A MANO | M3 | 113.68 | 27462.612 | 3121950
PATINIDROMO CANDELARIA | 2,9,2 | CAJA ELECTRICA 0,8 X 0,8 X 1 MT | UND | 13 | 559470.732 | 7273120
PATINIDROMO CANDELARIA | 2,9,3 | TAPA CAJA MARCO ANGULO 71X71 - 80X80 | UND | 13 | 267625.14 | 3479127
PATINIDROMO CANDELARIA | 2.1 | APANTALLAMIENTO Y SISTEMA DE PUESTA A TIERRA
PATINIDROMO CANDELARIA | 2,10,1 | VARILLA CU-CU 9/16X 2.40 M. | UND | 26 | 396845.124 | 10317973
PATINIDROMO CANDELARIA | 2,10,2 | SOLDADURA TERMOWELD X115 GRM | UND | 60 | 103692.24 | 6221534
PATINIDROMO CANDELARIA | 2,10,3 | ALAMBRON PARA APANTALLAMIENTO | ML | 150 | 29047.668 | 4357150
PATINIDROMO CANDELARIA | 2,10,4 | SOPORTE PARA ALAMBRON | UND | 300 | 13003.716 | 3901115
PATINIDROMO CANDELARIA | 2,10,5 | TAPA METALICA DE REGISTRO 20X20CM. | UND | 10 | 109558.464 | 1095585
PATINIDROMO CANDELARIA | 2,10,6 | PARARRAYO 1m O SIMILAR | UND | 10 | 358164.6763 | 3581647
PATINIDROMO CANDELARIA | 2,10,7 | MOLDE SOLDADURA CABLE-CABLE (1/0 A 4/0) | UND | 8 | 286863.852 | 2294911
PATINIDROMO CANDELARIA | 2,10,8 | MOLDE SOLDADURA VARILLA-CABLE | UND | 4 | 296613.084 | 1186452
PATINIDROMO CANDELARIA | 3 | INCREMENTO POR DISTANCIA
PATINIDROMO CANDELARIA | 3.1 | INCREMENTO POR DISTANCIA | % | 2% | 910823530.62 | 18216471
TODOS |  | SUBTOTAL |  |  |  | 5434453988
TODOS |  | ADMINISTRACION |  |  | 30% | 1630336196
TODOS |  | IMPREVISTOS |  |  | 0% | 0
TODOS |  | UTILIDAD |  |  | 6% | 326067239
TODOS |  | SUBTOTAL AU |  |  | 36% | 1956403436
TODOS |  | SUBTOTAL PRESUPUESTO |  |  |  | 7390857424
PATINODROMO |  | CERTIFICACION RETIE USO FINAL (LA UNION) | UND | 1 | 24723760 | 24723760
C.S LA VICTORIA |  | CERTIFICACION RETIE USO FINAL (LA VICTORIA) | UND | 1 | 9889504 | 9889504
C.S LA GINEBRA |  | CERTIFICACIÓN RETIE (GINEBRA) | UND | 1 | 15000000 | 15000000
C.S LA GINEBRA |  | IMPUESTOS EPSA 2% INSPECCION TECNICA (GINEBRA) | UND | 1 | 198610 | 198610
C.S LA ANSERMA |  | CERTIFICACIÓN RETIE (ANSERMANUEVO) | UND | 1 | 15000000 | 15000000
C.S LA ANSERMA |  | IMPUESTOS EPSA 2% INSPECCION TECNICA (ANSERMANUEVO) | UND | 1 | 198610 | 198610
C.S LA ANSERMA |  | TRAMITES DE APROVECHAMIENTO (ANSERMANUEVO) | UND | 1 | 2500006 | 2500006
C.S LA ANSERMA |  | PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT) | UND | 1 | 1464054 | 1464054
C.S LA ANSERMA |  | PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA) | UND | 1 | 2440091 | 2440091
CERRAMIENTO GUACARI |  | TRAMITES DE APROVECHAMIENTO (GUACARÍ) | UND | 1 | 2500004 | 2500004
CERRAMIENTO GUACARI |  | PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT) | UND | 1 | 6000000 | 6000000
CERRAMIENTO GUACARI |  | PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA) | UND | 1 | 12728846 | 12728846
PATINIDROMO CANDELARIA |  | CERTIFICACIONES RETIE Y RETILAP (CANDELARIA) | UND | 1 | 29367030 | 29367030
122010515
|  | VALOR TOTAL PRESUPUESTO |  |  |  | 7512867939
7512867939
Note on D40: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: CAPITULO ELECTRICO PENDIENTE POR REVISAR
Note on D129: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: CAPITULO ELECTRICO PENDIENTE POR REVISION Y AJUSTE
Note on C392: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: CAPITULO ELECTRICO PENDIENTE POR REVISION